###### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

###### РЕШЕНИЕ

с. Днепровка

###### 15.09.2014                                                                                                                     №140

Об утверждении схемы теплоснабжения на территории

муниципального образования Днепровский сельсовет

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановлением  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Генеральным планом поселения, ст.5 п.1 п.п.4 Устава муниципального образования Днепровский сельсовет, Совет депутатов решил:

1. Утвердить схему теплоснабжения на территории муниципального образования Днепровский сельсовет согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Глава муниципального образования                                                              С.А.Федотов

Приложение к решению

Совета депутатов

от 15.09.2014 №140

Схема теплоснабжения

Муниципального образования

Днепровский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

1.1.        Существующее состояние. Общие сведения

Муниципальное образование  Днепровский сельсовет входит в состав муниципального образования Беляевский район  Оренбургской области.

МО Днепровский сельсовет расположен в центральной  части Беляевского района и граничит на севере с Белогоским сельсоветом на востоке с Беляевским сельсоветом, на юге с Карагачским и Буртинским сельсоветами на западе с Крючковским сельсоветом  Беляевского района .

Площадь муниципального образования составляет 19084 га. В состав МО Днепровский сельсовет входят 2 населенных пункта:  с Днепровка и с.Кзылжар в которых проживает 1020 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень населенных пунктов МО Днепровский  сельсовет

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Днепровка административный центр | 1007 | - | 400 |
| 2 | с. Кзылжар | 42 | - | 200 |
| ИТОГО по сельсовету |  | 1049 | - | 600 |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более

МО Днепровский  сельсовет считается сельскохозяйственным.

Административным центром поселения является с.Днепровка Административный центр сельсовета находится на расстоянии    8 км.  от районного центра с.Беляевка. Схема расположения административных границ МО Днепровский сельсовет и расположения населенных пунктов указана в  Генеральном плане МО Днепровский сельсовет.

Климат территории сельсовета резко континентальный с холодной  зимой и жарким, сухим летом.

1.2.        Характеристика существующего состояния теплоснабжения  (существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются природный газ, электроэнергия, дрова.

Природный газ -  100   %

В муниципальном образовании теплоснабжение   осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории МО Днепровский  сельсовет муниципального образования Беляевский район централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома (по квартирам), административные здания, ФАПы, образовательные учреждения, сельские дома культуры оборудованы  индивидуальными источниками тепла. Основным топливом является природный газ. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.  В многоквартирных жилых домах все квартиры оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения.  Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 17,7тыс.кв.м.      Характеристики жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории  МО  Днепровский сельсовет  приведены в таблице 2,3,4.

1.3.  Сведения об индивидуальных котельных, расположенных на территории  МО  Днепровский сельсовет

Все объекты соцкультбыта, расположенные на территории МО  Днепровский сельсовет  отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии (собственных котельных, котлов).   Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов приведена в таблице 5.

1.4.  Вывод

Существующая система теплоснабжения поселения является оптимальной.  Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов, которые планируется разместить на территории населенных пунктов поселения, предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоэнергии. Организация на территории населенных пунктов централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна.

Таблица 2. Характеристика жилищного фонда (индивидуальные дома)

| № | Наименование населенного пункта | Индивидуальные (одноквартирные дома) дома |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов, шт. | Общая площадь тыс. кв. м. | Способ Теплоснабжения | Количество жилых домов, в которых для отопления используется |  |  |
|  |  |  |  |  | Природный газ | эл. энергия | Дрова |
| 1 | с.Днепровка | 288 | 19083 | Индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | 288 | - | - |
| 2 | с.Кзылжар | 12 | 636 |  | 12 | - | - |
| ИТОГО по сельсовету |  | 300 | 19719 |  | 300 | 0 | 0 |

Таблица 3. Характеристика жилищного фонда (многоквартирные дома)

| № | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома (в том числе двухквартирные) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов, шт. | Кол-во квартир, шт. | Общая площадь кв. м | Способ Теплоснабжение | Количество жилых домов, в которых для отопления используется |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Природный газ | Дрова | эл. энергия |
| 1 | с.Днепровка | 44 | 88 | 5280 | Каждая квартира оборудована индивидуальным источником тепла | 44 | - | - |
| 2 | с.Кзылжар | - | - | - |  | - | - | - |
| ИТОГО по сельсовету |  | 44 | 88 | 5280 |  | 44 | - | - |

Таблица 4. Характеристика объектов социальной сферы

| № | Наименование населенного пункта | Образовательные учреждения (школы) |  |  | Учреждения здравоохранения (ФАПы) |  |  | Учреждения (объекты) культуры (СДК) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид топлива | Кол-во шт. | Тепло-снабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Тепло-снабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Тепло-снабжение |
| 1 | с.Днепровка | Природ-ный газ | 1 | Индиви-дуальное (от индиви-дуального источника тепла) | Природ-ный газ | 1 | Индиви-дуальное (от индиви-дуального источника тепла) | Природ-ный газ | 1 | Индиви-дуальное (от индиви-дуального источника тепла) |
| ИТОГО по сельсовету |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

Таблица 5. Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов.

| № | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельностоящее здание) | Установленная Мощность котельной (КВТ) | Подключенная нагрузка (Квт) |  | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовая потребность в топливе (м3, тонн) | Отапливаемый объект (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отопление | на ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная школы с.Днепровка | Блочная | 200 | 200 | 0 |  | 1 | Природный газ | 100 000куб.м | Здание школы (РАОО) Ленинская 25 |
| 2 | Котельная ФАП с.Днепровка | встроенная | 12 | 12 | 0 | КСГ 12 | 1 | Природный газ | 5000 куб. м. | Здание ФАП (ЦРБ) Советская 31 |
| 3 | Котельная здания сельсовета | пристроенная | 40 | 40 | 0 | КОВ-40 | 1 | Природный газ | 18500 куб.м. | Здание сельсовета 6 |
| 4 | Котельная здания СДК (клуба) | отдельностоящая | 160 | 160 | 0 | САРЗЕМ-80 | 2 | Природный газ | 56100 куб.м | Здание сельсовета Южная 10 |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории МО Днепровский сельсовет централизованное теплоснабжения отсутствует.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Все объекты соцкультбыта, а также предприятия и организации, расположенные на территории   МО Днепровский сельсовет оборудованы индивидуальными (собственными) источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельно стоящих, блочных котельных; котлов, работающих на природном газе ).

Индивидуальные и многоквартирные дома также оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами, работающими на природном газе). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому является более эффективным, чем централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

3.Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуального источника теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство централизованной системы теплоснабжения в населенных пунктах не целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных  жилых домов, объектов соцкультбыта и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных (автономных) источников тепла.  Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета тепловой энергии, теплообменников для горячей воды  и другого оборудования, которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения.  Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные аппараты (котлы), могут использоваться  как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой непосредственно в здании или рядом со зданием (в виде агрегатов контейнерного типа).  Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальные системы теплоснабжения (для многоквартирных домов поквартирные системы теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя (в квартире). В жилых домах в качестве теплогенератора в системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов) теплоснабжения используется двухконтурные газовые котлы, которые обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения (ГВС)  в виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных пунктах сельсовета  обеспечивается за счет индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе. Негазифицированных населенных пунктов  на  территории  МО  Днепровский сельсовет  не  имеется.

4. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории МО Днепровский сельсовет Беляевского района теплоснабжающих организаций нет.

5. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории сельсовета функционирует  децентрализованное теплоснабжение  (теплоснабжение от индивидуального источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

6. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской  области  бесхозяйных тепловых сетей нет.