**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Днепровка

17.04.2019 № 34-п

Об утверждении Инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского района Оренбургской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», администрация Днепровского сельсовета постановляет**:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

 2. Назначить ответственным за сбор, накопление и передачу на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области главу муниципального образования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Днепровского сельсовета и в муниципальной газете «Вестник Днепровского сельсовета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального образования Е.В.Жукова

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: |  администрации района, прокурору, в дело. |

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 17.04.2019 №34-п

ИНСТРУКЦИЯ
по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

1. Общие положения

1. Данная Инструкция разработана в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и среду обитания ртутьсодержащими отходами.
2. Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к первому классу опасности и при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.
3. Требования к обращению со ртутьсодержащими отходами распространяются на все здания и помещения организации, учреждения и предприятий всех форм собственности (далее - Организация).
4. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Государственным стандартом 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обеззараживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
5. Организация сбора отработанных ртуть содержащих ламп.
	1. Сбору (накоплению) подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие передаче для утилизации и (или) переработке специализированной организации.
	2. В целях организации постоянного учета получаемых и

отработанных осветительных устройств и электрических ламп с ртутным заполнением (далее - PCЛ) заводится специальный «Журнал учета получаемых и отработанных PCЛ» с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе их в негодность.( приложение 1)

* 1. Хранение отработанных PCЛ производится в специально выделенном помещении находящемся в Администрации доступ в которое ограничен. Накопление неповрежденных отработанных PCJI осуществляется в деревянном ящике отдельно от других видов отходов и осуществляется в заводской таре.
	2. Не допускается хранение поврежденных и неповрежденных PCЛ в одной таре.
	3. Хранение поврежденных PCЛ осуществляется в специальной таре, с соблюдением требований и норм безопасности обращения со ртутью.
	4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных PCЛ работниками Администрации.
	5. Обезвреживание, использование, транспортирование, утилизация

и переработка отработанных PCЛ осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

* 1. При накоплении отработанных PСЛ запрещается:
* выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;
* хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов;
* дополнительно разламывать поврежденные ртутные лампы с целью извлечения ртути;
* привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18 лет.
1. Действия при возникновении аварийной ситуации.
	1. В случае повреждения (разбивания) отработанных PCЛ, необходимые демеркуризационные работы осуществляются лицом, ответственным за сбор и накопление отработанных PCЛ в Администрации
	2. В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо:
		1. Поставить в известность Главу муниципального образования Днепровский сельсовет.
		2. Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами.
		3. Собрать осколки ламп подручными приспособлениями.
		4. Убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу.
		5. Обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20- процентным раствором хлорного железа или 10-процентным

раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кислотой.

* + 1. Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4-6 часов.
		2. Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.
		3. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке).
		4. Сообщить о происшествии в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.
	1. Характерными признаками отравления парами ртути являются: металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительной концентрации ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.
	2. Первая помощь при отравлении парами ртути пострадавшего следует вывести на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду. При остром отравлении ртутью, попавшей в организм через желудочно-кишечный тракт, необходимо срочно промыть желудок. Для этого следует выпить несколько стаканов чистой воды, а затем, надавив на корень языка, вызвать рефлекторную рвоту. При контакте кожных покровов с ртутью или ее соединениями их необходимо тщательно промыть бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Срочная госпитализация пострадавшего.

ПРИЛОЖЕНИЕ к
инструкции по организации сбора, накопления, использования, безвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

Журнал первичного учета
отработанных ртутьсодержащих ламп (ОРЛ)
в администрации муниципального образования

Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

 месяц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Наличие ОРЛна начало месяца | Образование ОРЛ | Передача ОРЛ | Наличие ОРЛна конец месяца |
|  | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. | Наименование специализиро-ванной организации | Реквизиты муниципаль-ного контракта и документа, подтвержда-ющего передачу ОРЛ | Марка (вид) ОРЛ | Кол-во ОРЛ, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 подпись  ФИО